ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

АКТ
о заливе квартиры

г. Санкт-Петербург    16 марта 2022 года

Настоящий акт составлен по результатам осмотра квартиры после залива. Данные ниже приведены как пример оформления и заполнения документа.

1. Состав комиссии

| Участник | Ф.И.О. / статус | Основание участия |
| --- | --- | --- |
| Представитель управляющей организации | Петров Алексей Сергеевич | Инженер ООО «ЖилСервис-Центр» |
| Собственник пострадавшей квартиры | Иванова Мария Викторовна | Квартира № 47 |
| Предполагаемый источник залива | Смирнов Игорь Павлович | Собственник квартиры № 57 |

2. Сведения об объекте и обращении

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 118, корп. 2, кв. 47.

Дата и время обнаружения залива: 16.03.2022 в 15:20.

Дата и время осмотра: 16.03.2022 в 17:10.

Основание для осмотра: обращение собственника в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ЖилСервис-Центр», заявка № 318/16-03 от 16.03.2022.

3. Установленные обстоятельства

На момент прибытия комиссии в жилой комнате и в примыкающей зоне у оконного проема зафиксированы следы намокания отделки, локальные потеки по вертикальному коробу, отслоение окрашенного и шпаклевочного слоя в верхней части стены, а также следы воды на подоконной зоне и облицовке в уровне радиатора отопления.

Со слов собственника квартиры № 47, первые признаки протечки были обнаружены после поступления воды с верхнего этажа. До прибытия комиссии собственник разместил емкости для сбора воды и выполнил фотофиксацию первичных следов залива.

На момент осмотра активное поступление воды прекращено. Видимые признаки свежего увлажнения и характер локализации повреждений указывают на недавнее залитие помещения с распространением влаги по поверхности стены и потолочного примыкания.

4. Поврежденные помещения и дефекты

| Помещение / зона | Выявленные повреждения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Жилая комната | Следы намокания потолочного примыкания, потеки по стене, отслоение шпаклевки и окрашенного слоя в левом верхнем углу у окна. | Повреждение носит локальный, но выраженный характер. |
| Зона у вертикального короба и радиатора | Следы длительного стекания воды, загрязнение и изменение цвета отделки, намокание в зоне подоконного участка. | Необходима повторная фиксация после просушки. |
| Отделка стены | Локальное разрушение поверхностного слоя, трещины и отслоения на участке около 0,4 кв. м. | Точный объем восстановительного ремонта требует отдельной оценки. |

5. Предполагаемый источник и причина залива

По результатам осмотра и пояснениям присутствующих лиц предполагаемым источником залива является аварийная протечка в квартире № 57, расположенной этажом выше. Точная причина на дату составления настоящего акта носит предварительный характер и может потребовать дополнительного обследования инженерных систем и отделочных конструкций.

6. Приложения и дополнительные материалы

• Фотофиксация последствий залива на 6 фотографиях.

• Копия заявки в аварийно-диспетчерскую службу № 318/16-03 от 16.03.2022.

• Пояснения собственника квартиры № 47, данные при осмотре.

7. Замечания сторон

Собственник квартиры № 47 указал, что считает объем повреждений предварительным и оставляет за собой право представить дополнительные материалы после повторной фиксации последствий просушки. Собственник квартиры № 57 уведомлен о составлении настоящего акта и с содержанием ознакомлен.

8. Подписи

| Представитель ООО «ЖилСервис-Центр» | ______________ | Петров А.С. |
| --- | --- | --- |
| Собственник квартиры № 47 | ______________ | Иванова М.В. |
| Собственник квартиры № 57 | ______________ | Смирнов И.П. |
| Экземпляр акта получил | ______________ | Иванова М.В. |

Примечание: если в акте отражены не все повреждения или стороны не согласны с причиной залива, замечания целесообразно указать в тексте акта до его подписания.